## Slide 1
基于OpenStack的自动化运维系统
校内指导老师：吴映波 副教授
校外指导老师：李京 教授
作者：张红杰
地点：中国科学技术大学网络信息中心

## Slide 2
项目背景和意义
随着云计算技术及其业务的普及，越来越多的应用被迁入云中。在云环境下，使用普通廉价的服务器集群，集群的数量越大，出现故障的可能性越高。因此，集群中组件故障不是异常而是常态。每天如果通过人工去频繁的更新或者部署及管理这些服务器，势必会浪费大量的时间，而且有可能人为的操作也会造成某些疏忽和遗漏。为了减少云管理人员的维护工作，需要自动的检测服务器的运行状态，当出现故障或者宕机的时候，能够自动的恢复服务，使云服务不间断的提供给用户，同时，需要及时的通知云管理员节点故障，及时维修故障节点。自动化运维必须保证所有节点在任何时候出现故障，都能自动恢复服务。
本课题也是基于北京某公司的云计算项目进行的。

## Slide 3
OpenStack 9大组件
Horizon（UI服务）为OpenStack云提供一个可视化web界面平台，通过web界面可以进行控制访问虚拟机资源、网络资源等。
Nova（计算服务）运行在主机操作系统潜在的虚拟化机制交互的驱动，是一套虚拟化管理程序，可以管理网络和存储，并提供web的api和数值计算处理。
Keystone（认证服务）为运行在OpenStackCompute上的OpenStack云提供认证、管理用户等服务，并且为Storage提供授权服务。
Swift（对象存储服务）可扩展的对象存储系统，类似于Amazon S3，用于创建基于云的弹性存储。
Glance（镜像服务）虚拟机镜像的存储、查询和检索系统。
neutron（网络服务）虚拟网络，虚拟路由器，虚拟DNS，为虚拟机提供网络连接

## Slide 4
OpenStack物理机上部署
管理员 普通用户
控制节点
服务： Nova-api, keystone, Glance, Cinder
Mysql
Rabbitmq-server
Dashboard
网络节点
服务：Neutron-server
DHCP-agent
L3-agent
Openvswitch
计算节点
Nova-compute
Openvswitch
计算节点
Nova-compute
Openvswitch
计算节点
Nova-compute
Openvswitch
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Dashboard

## Slide 5
Corosync
Software Vendor Application
Service APIs
quorum
CPG
EVS
confdb
CFG
Corosync Cluster Engine
IPC
services
Log,service manager
synchronous,object DB
Timer, work scheduling
totem
UDP, Infiniband

## Slide 6
Corosync
NODE1
NODE2
NODE3
NODE4
NODE5
192.168.10.3
192.168.10.2
192.168.10.4
192.168.10.5
192.168.10.6
ring:192.168.10.0

## Slide 7
Pacemaker Stack
Build dependancy
CLVM2
GFS2
OCFS2
分布式锁管理
Pacemaker
资源代理
Cluster Glue
Corosync

## Slide 8
网络节点
计算节点
监控节点
内网
内网
VMs
routers
外网
防火墙
客户端
云管理员
邮件或短信
系统上下文

## Slide 9
通信层
故障检测层
服务恢复层
日志、快照和邮件服务
使用UDP发送心跳、状态、PING、广播等信息，也进行集群组成员管理
根据接收到的UDP包，进行分析决策，判断节点故障
不同的节点故障（计算节点和网络节点）使用不同的故障恢复服务进程恢复故障
记录下故障及恢复日志，使用快照备份虚拟机，使用邮件或短信通知云管理员
系统架构

## Slide 10
通信层
被监控节点
监控节点
心跳信号
ACK回复+集群状态信息
初始化集群状态
发送心跳
新节点加入
更新集群状态
广播新节点加入
服务器集群
广播
计算往返时延，改变心跳周期

## Slide 11
故障检测层
节点状态图：
LEAVE
ALIVE
SUSPECT
BACK
DEAD
收到心跳包
心跳超时
协同检测为ALIVE
协同检测为DEAD
收到心跳包
收到心跳包
收到STOP

## Slide 12
故障检测层
节点间的消息定义：
TEST:i:TIME:time:RANK:rank(监控节点发送的正常心跳包)
TEST:i:TIME:time:RANK:rank:SUSPECT:id:ALIVE(节点PING结果为活动状态)
TEST:i:TIME:time:RANK:rank:SUSPECT:id:DEAD(节点PING结果为故障状态)
ACK:TEST:i:TIME:time:RANK:rank(监控节点ACK回复)
ACK:TEST:i:TIME:time:RANK:rank:TABLE:table(监控节点第一次ACK回复，包含集群状态表)
BROAD:NODE:i:STATUS:ALIVE(监控节点广播新节点接加入集群)
BROAD:NODE:i:STATUS:SUSPECT(监控节点广播怀疑节点)
BROAD:NODE:i:STATUS:DEAD(监控节点广播节点离开集群)
PING(节点向怀疑节点发送PING包)
PING:ACK(节点收到PING的ACK回复)

## Slide 13
故障检测层
Lost or network delay
心跳超时
被监控节点
监控节点
广播节点i状态SUSPECT
Ping节点i并等待ACK
返回节点i的ping状态
If ALIVE then 重设超时阈值
If DEAD then 通知上层；广播DEAD
根据投票模型决定节点i的状态
收集所有节点ping的结果
节点状态设为SUSPECT
节点1
节点2
节点12

## Slide 14
故障检测层
被监控节点
监控节点
网络流量复杂度：
设有n个被监控节点，每隔一个心跳周期，n个节点向监控节点发送n个心跳包，由监控节点向被监控节点返回ACK有n个包。当检测到故障时，广播节点故障信息，发送n个心跳包。n-1个节点同时向怀疑节点发送ping包，一共n个，返回的ACK包n个。一个心跳周期，流量使用最坏情况下为n+n+n+n+n=5n=O(n)。跟集群中的节点数量是线性关系。同时，实时的计算当前网络的RTT，在网络拥塞的时候将心跳周期增长，网络空闲的时候缩短心跳周期和超时阈值，能适应当前网络，保证快速的检测到节点故障，又能减小网络负载。

## Slide 15
服务恢复层
Neutron服务：
eth1
br-ex
qg
Router
patch-tun
DHCP
Server
tap
br-tun
br-int
patch-int
qr
gre
eth3
eth3
VM0
VIF
vnet0
qbr
qvb
qvo
br-int
patch-tun
patch-int
br-tun
gre
GRE Tunnel
主要恢复router服务

## Slide 16
服务恢复层
Neutron服务：
主网络节点
备份网络节点
控制节点
Pacemaker+Corosync
Neutron-agent
Neutron API
Router表
Neutron DB
Neutron server
VIP

## Slide 17
服务恢复层
Nova服务：
Glance
Image
Image
Image
Nova
VM
Cinder
Disk
Disk
Ceph
虚拟机迁移
Notes: Ceph:Linux PB 级分布式文件系统

## Slide 18
服务恢复层
Nova服务：
计算节点i
计算节点1
计算节点2
计算节点10
NFS Server
NFS Client
Nova DB
控制节点
VM
Nova
Scheduling
VM
Nova API
Nova server

## Slide 19
服务恢复层
心跳检测服务：
节点集群
主控制节点
备份控制节点
Pacemaker+Corosync
HeartBeat-agent
OpenStack API服务
keystone
界面horizon
数据库mysql
VIP
HeartBeat服务
UDP心跳信号

## Slide 20
日志、快照与邮件
快照：
计算节点1
计算节点2
计算节点10
Glance
控制节点
Nova api
查询VM
Image DB
VM SnapShot
timer

## Slide 21
日志、快照与邮件
使用日志记录下故障发生时间和位置，同时记录下故障恢复过程，方便云管理员维护已故障的节点。
使用邮件向云管理员通知节点发生故障，告知故障时间和具体位置，方便云管理员及时维修节点。

## Slide 22
系统实现模型
被监控节点
监控节点

## Slide 23
系统测试
故障检测时间：
根据网络拥塞情况分为三个等级：
网络状况良好，心跳间隔时间最短，超时的阈值也相对最短。
网络状况一般，心跳间隔比第一种长，超时的阈值也较第一种长。
网络状况拥塞，心跳间隔时间最长，超时的阈值也最长。
由云管理员根据实际情况手动设置三个等级时间，系统实时检测当前的网络拥塞情况，自动调整等级，适应当前网络环境。所以故障检测时间依赖于当前的网络延迟和系统时间等级。由于使用了协同检测机制，即使在网络突然延迟很高的情况下仍然能够避免误判。

## Slide 24
系统测试
网络节点故障：

## Slide 25
系统测试
Router迁移：
Routers | Time（s）
6 | <1
56 | 5
106 | 8
156 | 12
Chart: 
| 6 | 56 | 106 | 156
time | 0 | 5 | 8 | 12

## Slide 26
系统测试
计算节点故障：

## Slide 27
系统测试
VM迁移：
VMs | Time（s）
Cirros(12.5MB) | 3
Ubuntu-12.04(658.1MB) | 3
Windows7(15.0GB) | 3
Chart: 
| cirros(12.5MB) | ubuntu-12.04(658.1MB) | windows7(15.0GB)
time | 3 | 3 | 3

## Slide 28
系统测试
虚拟机备份：

## Slide 29
系统测试
控制节点故障：

## Slide 30
未解决问题
服务进程级别的故障检测，例如在节点没有故障的情况下检测L3-agent服务是否正常。
虚拟机迁移过程中，内存中的数据会丢失。
虚拟机快照备份时，内存中的数据也会丢失。
主控制节点和备份控制节点间的同步，包括状态表的同步等。
不能自适应的调整超时时间，有多种方法可以实现。例如GM(1,1)灰色预测模型，但各种预测模型的计算量相对较大。

## Slide 31
谢 谢